## Utstyr og forbruksvarer
Evaluering av leverandører MBK | Evaluering av utstyr og forbruksvarer
Gradering | God | Middels | Dårlig | Ikke relevant
Leverandør | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering leverandør | Kommentar
Sysmex | Instrument Sysmex XN
Reagens/internkontroller til Sysmex XN
EPU (mellomvareløsning)
Tosoh G11
Reagens til HbA1C/ G11
Instrument InteRRliner
Reagenser til InteRRliner
Instrument SP-50
Reagenser til SP-50
Instrument DI-60, CellaVision
Abbott | Instrument Alinity
Reagenser/kontroller/ kalibratorer til Alinity
AMS (mellomvareløsning)
DMS
A3600: Båndløsning
Instrument Afinion
Reagens/kontroller Afinion
Monotest
Triolab | Instrument ABL90
Aqure (mellomvareløsning)
Reagenskassetter, sensorkassetter og diverse annet utstyr til ABL 90
Instrument STAR Max
Reagens til STAR Max
Instrument Capillarys 3
Instrument Hydrasys 2 Scan Focusing
Reagens til elektroforese
Instrument Fiske Osmometer
Bio-Rad | Urinkontroller til Cobas u411 og Urisys 1100
Internkontroller til Alinity
Internkontroller til STAR Max
Internkontroller Tosoh G11
Noklus | Kalibrator INR
Nerliens Mezanski | Instrument Evolution 201
Merck | Felles vannanlegg ALM: Mili Q SDS 500 / HX7150
Sero | Internkontroller til Alinity
Internkontroller til Fiske Osmometer
Roche Diagnostika | Instrument Cobas u411
Instrument Urisys 110
Instrument Accu-Chek Inform II
Urinstix, kalibreringsstrimler ol.
Alfasoft | Unilab
Helse Bergen | Quantiferonrør
VWR | Fargevæske,metanol, diverse forbruksutstyr
PrintInform AS | Papirrekvisisjon
Mettler Toledo | Vektene Mettler Toledo MS304TS, XPR 225DR
Akkreditert kalibrering vekt
Calibry
Kova Internasjonal | Fargevæske til urin
Ortomedic AS | Mikroskop
Labex | "Stand-alone" sentrifuger (Ivaretas av MTA, evalueres, dersom kontakt med leverandør)
Med Kjemi | Prøvetakingsutstyr
Transportbag/ transportbokser til bruk ved transport av prøver (PTH)
Fryseboks (BlueLine Box) med fryseelement til transport av fryseprøver til HUS
BD | Prøvetakingsutstyr
Mediq Norge AS | Prøvetakingsutstyr
OneMed AS | Prøvetakingsutstyr
Aker hormonlaboratorie | Spesial ETDA-rør til PTH-relatert peptid
Radiometer Medical | Prøvetakingsutstyr (blodgass)
Houm | Boomerang -temperaturovervåking
Sarstedt | Tempus
Thermo Fisher | Phadia 1000
Reagenser/ kontroller/ kalibrator til total IgE, spesifikk IgE og tryptase
Quality Club (EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer)
Abbott Rapid Diagnostic | Top star Glukoseløsning
NYE leverandør dette året | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering leverandør | Kommentar

## EKV
Evaluering av leverandører MBK
Gradering | God | Middels | Dårlig | Ikke relevant
Leverandør | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør
Noklus | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
Equalis | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
Aurevia | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
ECAT | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
UK Nequas - Immunology and Allergy | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
UK Nequas - Birmingham | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
Deks | EKV se prosedyre ID 32661 for hvilke programmer
NYE leverandør dette året | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør

## Helse Fonna
Evaluering av leverandører MBK
Gradering | God | Middels | Dårlig | Ikke relevant
Leverandør | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør
Sjukehusapoteket | Diverse varer
Sentrallageret/ Aktiv forsyning | Diverse forbruksutstyr
Renhold | Renhold av lokalene
Medisinsk teknisk Avdeling | Service/ reperasjon av utstyr
Portørtjeneste | Transport av prøver til og fra Stord
HVIKT | Leverandør av IT-tjenester
IMATIS (poliklinikk/ telefon)
Libra - Bestilling av varer
NYE leverandør dette året | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør

## Transport-hentetjenester
Evaluering av leverandører MBK
Gradering |  | God | Middels | Dårlig | Ikke relevant
Leverandør | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør
UNI-K | Henteordning (Primærhelsetjenesten)
Bring | Forsendelse av prøver til og fra MBK
Jetpak | Forsendelse av prøver til andre laboratorier
World Courier | Sending av prøver til utlandet.
Helseekspressen | Transport av prøver til Helse Bergen
Norsk bibliotektransport | Transport til og fra Odda Sykehus
NYE leverandør dette året | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør

## Henvisningslab
Evaluering av henvisningslaboratorier
Fylles ut dersom benyttet i aktuelt år
Gradering | God | Middels | Dårlig | Ikke relevant
Leverandør | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakoligi, Helse Bergen

## Desentralisert prøvetaking
Evaluering av avdelinger som utfører desentralister prøvetaking
Gradering | God | Middels | Dårlig | Ikke relevant
Leverandør | Instrument/vare | Leveranse | Forbruksvarer og reagenser | Service | Utstyr | Faglig virksomhet | Total vurdering levernadør
Felles Akuttmottak
Dialysen (kun kran)
Nyfødt intensiven
"Hjemmesykehus" v/ barneavdelingen
Kreftpoliklinikken
Hematologisk avdeling